COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

#### AREA TECNICA - U.O. Lavori Pubblici

Al Sindaco - sede

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013 / 2015  -

Con riferimento al D.Lgs nr. 163 del 12/04/2006 circa le modalità per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2013/2015 quest’ufficio, in considerazione delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto i seguenti studi di fattibilità per le opere da inserire nel programma suddetto.

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2013

- Opere di urbanizzazione area scolastica Capoluogo – lotto 7

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 7 si prevede infatti la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della scuola elementare  che occupa una superficie complessiva di circa mq. 2.600,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 500.000,00 comprensiva dei lavori ed

oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …) ;

- S.R. nr. 2 Cassia – Realizzazione rotatoria zona cimitero capoluogo

Inquadramento ambientale

L’area nella quale è prevista la realizzazione della rotatoria è posta a nord dell’abitato di Barberino Val d’Elsa 	in corrispondenza del cimitero nel tratto in cui la strada piega decisamente verso destra e da discesa diventa 	salita prima di entrare in paese. L’orografia è caratterizzata dall’abbassamento del crinale posto sulla sinistra 	fino alla quota dell’attuale strada , mentre sulla destra si trova invece un dirupo immediatamente a ridosso 	dell’attuale visibilità.

La sezione attuale è spiccatamente a mezza costa con la parte destra in rilevato e quella sinistra in trincea, 	quest’ultima molto ridotta  in prossimità dell’area di intervento mentre và esaltandosi in entrambe le direzioni 	allontanandosi dalla rotatoria di progetto.

Dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi del rilievo effettuato si sono individuati tre elementi di rilievo :

- Scarpata sulla parte destra della strada nel quale la differenza di quota raggiunge un notevole dislivello ed è attualmente coperto da vegetazione infestante anche di medio fusto ;

- Curva in prossimità del cimitero con inversione delle livellette , ridotto raggio di curvatura e sostenuta velocità di percorrenza , inoltre è presente l’innesto del viale di accesso al cimitero e relativo parcheggio ;

- Oliveta sulla sinistra compresa tra l’area di intervento e l’abitato nella quale è stato recentemente realizzato un percorso pedonale con affacci paesaggistici interessanti che proseguono anche dopo il cimitero in direzione Tavarnelle Val di Pesa.

Sul luogo sono presenti alberature di alto fusto sia in lato destro che sinistro oltre a numeoris olivi e piante infestanti.

L’area circostante il cimitero si presenta irrisolta ed adibita a parcheggio per lo più in maniera spontanea.

Cenni sul progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria che disimpegnerà oltre ai due tratti della SRT 2 anche il braccio di accesso al cimitero e comprenderà anche l’innesto alla nuova viabilità di servizio al plesso scolastico in fase di costruzione e della futura variante all’abitato stesso.

Di fatto la rotatoria costituirà il nuovo ingresso all’abitato di Barberino Val d’Elsa andando a delimitare a nord il centro abitato imponendo una interruzione alla fluidità del percorso e marcando così la discontinuità tra il tratto extraurbano e quello urbano seguente.

Interventi di mitigazione dell’intervento

Fatto salvo che lo svincolo a rotatoria non può prescindere dalla morfologia circolare della stessa , che viene 	imposta sia dalla normativa che dalla giurisprudenza connessa, e prendendo della viabilità esistente , sia a 	carattere regionale che locale , la progettazione delle opere connesse alla mitigazione ambientale si è rivolta in 	due direzioni distinte ancorchè complementari :

- Ottimizzazione del progetto mirando alla riduzione delle opere da realizzare ;

- Interventi di mitigazione vera e propria o di valorizzazione del contesto ;

Per il primo aspetto è stato curato e verificata la ricerca della quota di impianto che consentisse di ridurre al massimo i movimenti terra sia per la realizzazione del manufatto che delle sistemazioni adiacenti.

Inoltre particolare attenzione è stata posta alla riduzione e/o eliminazione di opere d’arte di contenimento di altezza superiore agli uno , due metri.

Per quanto attiene alla mitigazione è stato previsto il rivestimento con bozze di pietra di tutti i manufatti in c.a. necessari fuori terra , l’inerbimento di tutte le aree di resulta e di contorno all’intervento.

Trattandosi di un intervento in area fortemente antropizzata è stata posta forte attenzione alla valorizzazione dell’area così da consentire al contesto di accogliere la nuova rotatoria in modo armonico.

Pertanto la scarpata che si veniva a creare da Barberino verso la rotatoria attualmente compresa nell’oliveta e servita dal percorso pedonale è stata immaginata realizzata a gradoni con trapianto e/o reintegro delle piante attuali e con percorso pedonale che segue le curve di livello . La scarpata sarà definita in basso a quota della strada da un basso muretto ( h max cm 100) rivestito in bozze di pietra.

Dal lato del cimitero è prevista la realizzazione della pavimentazione del vialetto del cimitero , la messa in opera di elemnti di arredo urbano e l’integrazione delle attuali alberature con altre di medio alto fusto a foglia caduca per garantire l’ombreggiatura estiva dell’area a parcheggio a servizio del cimitero.

L’area interna alla rotatoria e le scarpate circostanti qualora sprovviste di alberature saranno sistemate con arbusti e piante tappezzanti così da ridurre al massimo le spese di manutenzione.

Le pavimentazioni di marciapiedi , percorsi pedonali e vialetti saranno realizzati in massetti autobloccanti posti in essere su sottofondo permeabile realizzato in misto stabilizzato di pezzatura variabile .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 375.000,00 comprensiva dei lavori ed

oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …) ;

- Consolidamento via delle Stallacce , Vico d’Elsa – 2° lotto

L’area interessata dall’intervento sorge all’interno dell’abitato di Vico d’Elsa . Il movimento franoso che ha 	interessato la cinta muraria che delimita l’abitato stesso ha provocato il crollo di una porzione di tale mura.

Sono state prontamente effettuate indagini geologiche e geotecniche , con modellazione sismica della zona di 	interesse e dal punto di vista morfologico si localizza sui rilievi collinari pliocenici delimitati a sud ovest dal 	fiume Elsa ed a nord dal fosso dell’Avane , ad un altezza di circa 190 ml s.l.m. in area caratterizzata da un 	elevata acclività con pendenze sicuramente superiori al 35%.

La geomorfologia dell’abitato di Vico d’elsa è denominato dalla presenza di scarpate ad andamento sub-	verticale attive con possibili fenomeni di crollo al contorno del centro storico che si impostano su terreni 	cementati a composizione sabbiosa.

Soprattutto sul lato settentrionale del rilievo di Vico si sono sviluppati movimenti franosi il cui innesco è 	dovuto principalmente alla presenza di fratture verticali che si formano per sforzi di trazione a causa 	dell’erosione e del cedimento delle unità sottostanti più erodibili.

Inoltre sui versanti che dal borgo degradanti verso le sottostanti aree di valle si registrano forme di creep o 	soliflusso. Il tratto di cinta muraria crollato sosteneva una di queste scarpate ad assetto sub-verticale impostata 	su un orizzonte di “ sabbie ben classate e sabbie limose addensate , talvolta cementate . Tale scarpata termina 	in corrispondenza di una prima fascia territoriale meno acclive , impostata sui depositi di “ sabbie limose e limi 	sabbiosi , intercalati a livelli pelitici. Dal rilievo geologico eseguito , nell’area in esame si rilevano due distinti 	unità litologiche sedimentate durante il pliocene. Caratteristica dei terreni pliocenici è l’estrema eterogeneità 	granulometrica a testimoniare le variazioni degli ambienti di sedimentazione che passano , sia da ovest verso 	est , che dal basso verso l’alto , da un ambiente di piattaforma ad ambienti litorali e sub litorali con caratteri 	deltizi. Le due unità litologihe del Pliocene sono state definite in relazione alla prevalenza granulometrica tra le 	classi tessiturali delle sabbie ed argille .

Dal punto di vista idrogeologico i terreni affioranti presentano un permeabilità di tipo primario per porosità 	eterogenea da media per le sabbie a bassa all’aumentare della frazione fine limosa con falda relativamente 	profonda. L’indagine idrogeologica condotta all’interno del foro del sondaggio provvisto di piezometro ha 	individuato un livello piezometrico alla profondità di -10,00 mt. rispetto al piano di campagna d’indagine.

Per ricostruire la cinta muraria nella zona in cui è crollata per effetto della frana è stato pensato ad un 	intervento che realizzasse una paratia di pali intirantata , considerandola oltre che sicuramente efficace anche 	più economica rispetto ad atre possibilità di intervento avendo la condizione di operare non solo dalla base 	della frana , ma anche dalla parte superiore.

Una volta effettuato anche un rilievo di dettaglio ed individuato la parte di muratura esistente (adiacente alla 	zona crollata) comunque lesionata ,  e quindi non più in grado di svolgere la funzione di retta per la carreggiata 	esistente è stata prevista l’infissione di ventuno pali trivellati del diametro di sessanta centimetri con lunghezza 	di venti metri. Intervenendo ovviamente da monte la linea dei pali dovrà essere leggermente arretrata rispetto a 	quella del muro preesistente a causa del coinvolgimento del movimento franoso di una porzione di carreggiata 	e per considerare un franco di sicurezza nel posizionare la macchina operatrice.

Successivamente saranno realizzati tre ordini di tiranti passivi di cui la prima in testa ai pali trivellati e le altre 	due a quote inferiori. Una volta messa in sicurezza la strada con la paratia sarà ricostruito il muro che , a questo 	punto avrebbe poco più che la funzione estetica di ripristinare l’aspetto esteriore esterno della cinta muraria.

Per realizzarlo esternamente nella zona in cui si trovava si deve realizzare staccato dalla paratia e pertanto si 	dovrà provvedere alla creazione di un ulteriore , importante, struttura di sostegno del muro stesso e della 	carreggiata oltre la paratia. Sarebbe sicuramente più economico realizzare il muro vicino alla paratia , ma 	tenuto conto che tale situazione comporterebbe un restringimento della carreggiata stradale superiore.

Per quanto riguarda le fasi temporali dell’intervento questo Ufficio , in accordo con l’Amministrazione 	Comunale, ha ritenuto opportuno suddividere le opere in due stralci funzionali esecutivi.

Il secondo stralcio funzionale esecutivo non entra nel merito agli aspetti di carattere strutturale ma di 	completamento e finitura .Per quanto riguarda la spesa si stima un importo complessivo 	presunto di                      	€ 120.000,00 per l’annualità 2013 .

- Realizzazione rete idrica e metanizzazione in loc. S. Martino – Valcanoro

Il progetto prevede il collegamento fra gli acquedotti della zona industriale del Cipressino con l’abitato di San martino ubicato nei Comuni di Barberino Val d’Elsa e Poggibonsi .

A tale scopo si rende necessario sollevare l’acqua  mediante un gruppo di pressurizzazione con un convertitore di frequenza incorporato , necessario per alimentare l’utenza in base al loro fabbisogno effettivo.

Nel progetto si è tenuto conto di installare nr. 2 sebatoi con capacità di circa mc. 10 cad da installarsi nell’area dello svincolo/ verde situata all’ingresso della zona industriale del Cipressino.

Per la completa realizzazione e funzionalità dell’impianto di sollevamento occorre asservire un area destinata a tale scopo non inferiore ad 80/100 mq. dove dovrà essere richiesta la fornitura di energia elettrica per una potenza di circa 5 kw trifase 400 V.

Successivamente l’impianto sarà tele controllato mediante un sistema di segnalazione remota via GSM mediante il posizionamento di una clip dati.

E’ previsto inoltre la realizzazione di una nuova rete di distribuzione idrica in ghisa sferoidale del dn 100 mm lungo la strada regionale SR 2 detta Cassia per uno sviluppo di ml. 2000 circa.

Il progetto ha tenuto conto di posizionare la nuova rete idrica in due tratti , uno a la to dlla strada regionale e quindi in proprietà privata ed n successivo tratto con posa in sede stradale bitumata.

La Provincia di Firenze competente ha prescritto il riempimento degli scavi con calcestruzzo alveolare ed il rifacimento della pavimentazione completa previa fresatura.

Nel progetto è stato previsto la fornitura e posa di una tubazione in polietilene per gas diam 125 mm da posizionare nello stesso scavo della conduttura idrica.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              € 460.000,00 compreso lavori ed oneri accessori

- Interventi vari inseriti nel progetto denominato “ Barberino fa’ 100 “

Il Comune di Barberino Val d’Elsa con il contributo e supporto della Regione Toscana , Autorità Regionale per 	la partecipazione , ha avviato un iniziativa denominata “ Barberino fà 100 “ finalizzata al coinvolgimento ed 	alla partecipazione dei cittadini nelle condivisione di alcune scelte politiche sul territorio.

L’obbiettivo è quello di dialogare in modo semplice e chiaro del bilancio comunale e di individuare insieme 	alla popolazione gli investimenti di interesse collettivo nel settore dei lavori pubblici e nei diversi 	ambiti delle manutenzioni , dal verde al decoro urbano.

In questo contesto verranno quindi introdotte metodologie di partecipazione nuove pensate per permettere a 	tutti di contribuire alla discussione ed alle scelte portando il proprio punto di vista per arrivare a decisioni 	condivise.

Alla fine di questo percorso verranno individuate le priorità ed elencati i vari interventi per una spesa 	complessiva di € 100.00,00 .

A tale riguardo si precisa che le votazioni hanno individuato le seguenti priorità :

- realizzazione pavimentazione piano seminterrato nella stanza della Musica a Marcialla ;

- centro storico di Vico d’Elsa – eliminazione linee aeree ;

- zona industriale via di chiano , riqualificazione manto stradale ;

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2014

- Manutenzione straordinaria vari cimiteri comunali

L’Amministrazione Comunale sta’ attuando da alcuni anni un programma di interventi finalizzati al potenziamento e recupero funzionale dei cimiteri comunali distribuiti nel territorio .

In questo contesto i cimiteri di Barberino Val d’Elsa , Marcialla e Vico d’Elsa sono stati interessati recentemente da opere di sistemazione ed ampliamento. Tale provvedimento ha consentito di create sufficienti disponibilità di cappelle pubbliche in relazione alle potenziali esigenze e necessità del popolazione residente.

Da una verifica condotta dall’ U.T.C. in merito condizioni di manutenzione delle vecchie strutture è emerso che nelle aree cimiteriali vi sono cappelle di proprietà pubblica che risultano in precario stato di manutenzione , necessitano quindi di interventi urgenti per un recupero architettonico e strutturale .

Grazie ai numerosi sopralluoghi ed accertamenti effettuati da questo ufficio è stato possibile  individuare le infrastrutture pubbliche più carenti e definire l’ordine di priorità ed i relativi costi di intervento.

Si è rilevato , in particolare , l’esigenza di dare attuazione alle seguenti opere :

- Rifacimento del solaio di copertura di cappella pubblica al cimitero di Vico d’elsa ;

- Consolidamento delle strutture portanti , sia in fondazione che in elevazione , di cappella pubblica ubicata nel cimitero comunale del Capoluogo ;

- Manutenzione straordinaria dei vialetti e camminamenti pedonali posti all’interno delle diverse aree cimiteriali;

- Manutenzione straordinaria generalizzato dei manti di copertura delle vecchie cappelle .

Per quanto concerne l’aspetto economico , tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione agli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio , si quantifica un importo complessivo presunto dei lavori di €. 55.000,00 compreso Iva , spese tecniche ed oneri per la sicurezza sufficienti all’attuazione di un primo stralcio esecutivo dei lavori per l’ annualità  2014 .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 9°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 9 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 .

- Parcheggio Vico d’Elsa , via delle Fonti 1° lotto

Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della frazione di Vico d’Elsa.

Il terreno interessato dall’intervento si sviluppa a margine del centro storico sulla via della Fonti  , si estende per una superficie di mq. 1200,00 circa in zona urbanistica classificata F4 .

Si tratta di una proprietà privata percui i lavori saranno subordinati all’avvio delle necessarie procedure espropriative .

Il progetto prevede la creazione un parcheggio con ingresso ed uscita dalla via della fonti ad unico senso di circolazione per complessivi nr. 35 stalli  circa .

Si prevedono operazioni di scavo e riporto di terreno al fine di collocare l’opera in posizione ottimale rispetto alla quota stradale esistente .

Le acque meteoriche verranno convogliate attraverso un sistema di fognature e caditoie  distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del parcheggio .

Al fine di consentire la permeabilità del suolo si prevede una pavimentazione in autobloccanti dei posti auto  , le corsie di manovra verranno bitumate .

Per attenuare l’impatto ambientale della nuova zona urbanizzata verranno inoltre create delle schermature con l’inserimento di essenze arboree autoctone quali ulivi e cipressi.

Si prevede inoltre la realizzazione di un idoneo impianto elettrico per l’illuminazione della zona al fine di rendere fruibile e sicura l’infrastruttura negli orari notturni .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              400.000,00 che verranno suddivisi , per esigenze di carattere economico e finanziario ,  in due lotti funzionali esecutivi da ripartire nelle annualità 2014 e 2015 .

Per il primo lotto viene stimata un spesa presunta di € 150.000,00

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2015

- Manutenzione straordinaria vari cimiteri comunali

L’Amministrazione Comunale sta’ attuando da alcuni anni un programma di interventi finalizzati al potenziamento e recupero funzionale dei cimiteri comunali distribuiti nel territorio .

In questo contesto i cimiteri di Barberino Val d’Elsa , Marcialla e Vico d’Elsa sono stati interessati recentemente da opere di sistemazione ed ampliamento. Tale provvedimento ha consentito di create sufficienti disponibilità di cappelle pubbliche in relazione alle potenziali esigenze e necessità del popolazione residente.

Da una verifica condotta dall’ U.T.C. in merito condizioni di manutenzione delle vecchie strutture è emerso che nelle aree cimiteriali vi sono cappelle di proprietà pubblica che risultano in precario stato di manutenzione , necessitano quindi di interventi urgenti per un recupero architettonico e strutturale .

Grazie ai numerosi sopralluoghi ed accertamenti effettuati da questo ufficio è stato possibile  individuare le infrastrutture pubbliche più carenti e definire l’ordine di priorità ed i relativi costi di intervento.

Si è rilevato , in particolare , l’esigenza di dare attuazione alle seguenti opere :

- Rifacimento del solaio di copertura di cappella pubblica al cimitero di Vico d’elsa ;

- Consolidamento delle strutture portanti , sia in fondazione che in elevazione , di cappella pubblica ubicata nel cimitero comunale del Capoluogo ;

- Manutenzione straordinaria dei vialetti e camminamenti pedonali posti all’interno delle diverse aree cimiteriali;

- Manutenzione straordinaria generalizzato dei manti di copertura delle vecchie cappelle .

Per quanto concerne l’aspetto economico , tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione agli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio , si quantifica un importo complessivo presunto dei lavori di €. 30.000,00 compreso Iva , spese tecniche ed oneri per la sicurezza sufficienti all’attuazione di un primo stralcio esecutivo dei lavori per l’ annualità  2015 .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

- Parcheggio Vico d’Elsa , via delle Fonti 2° lotto

Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della frazione di Vico d’Elsa.

Il terreno interessato dall’intervento si sviluppa a margine del centro storico sulla via della Fonti  , si estende per una superficie di mq. 1200,00 circa in zona urbanistica classificata F4 .

Si tratta di una proprietà privata percui i lavori saranno subordinati all’avvio delle necessarie procedure espropriative .

Il progetto prevede la creazione un parcheggio con ingresso ed uscita dalla via della fonti ad unico senso di circolazione per complessivi nr. 35 stalli  circa .

Si prevedono operazioni di scavo e riporto di terreno al fine di collocare l’opera in posizione ottimale rispetto alla quota stradale esistente .

Le acque meteoriche verranno convogliate attraverso un sistema di fognature e caditoie  distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del parcheggio .

Al fine di consentire la permeabilità del suolo si prevede una pavimentazione in autobloccanti dei posti auto  , le corsie di manovra verranno bitumate .

Per attenuare l’impatto ambientale della nuova zona urbanizzata verranno inoltre create delle schermature con l’inserimento di essenze arboree autoctone quali ulivi e cipressi.

Si prevede inoltre la realizzazione di un idoneo impianto elettrico per l’illuminazione della zona al fine di rendere fruibile e sicura l’infrastruttura negli orari notturni .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              400.000,00 che verranno suddivisi , per esigenze di carattere economico e finanziario ,  in due lotti funzionali esecutivi da ripartire nelle annualità 2014 e 2015 .

Per il secondo lotto viene stimata un spesa presunta di € 250.000,00

- Metanizzazione loc. Monsanto

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Barberino Val d’Elsa la soc. Toscana Energia spa , in accordo con la soc. extra , ha redatto il progetto preliminare per l’estensione della rete gas metano MPA a servizio della Località di Monsanto .

Per una valutazione di carattere tecnico si rimanda alla documentazione progettuale redatta della Società  che gestisce il servizio .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico sono stati quantificati costi per € 370.000,00 circa da suddividere nelle annualità 2014 / 2015 rispettivamente per € 200.000,00 ed € 170.000,00

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Loris Agresti